## Kalkulacja
WIZ-SZK-MB-0056 Zielona Pracownia 13
z dnia 2025-10-24 09:08:12
| Kod | Nazwa | Opis | Ilość | Brutto | Suma
| 096175 | Biurko LAB HPL ze zlewem, szare | Blat wykonany z płyty HPL o gr. 18 mm, charakteryzuje się atrakcyjnym i estetycznym wyglądem, wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością w użytkowaniu. Jest odporny na uderzenia, ścieranie, zarysowanie i zaplamienie. Odznacza się dobrą stabilnością wymiarów, odpornością na działanie wody, pary wodnej, ciepła i niskich temperatur, nie ulega korozji. Płyty mają dobre właściwości higieniczne i antystatyczne, są odporne chemiczne, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości. Stelaż biurka wykonany z profilu 30x30. Szafki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm, z lewej strony szafka zlewozmywakowa, z prawej strony - z szufladą i drzwiami. Pod blatem przy szafce zlewozmywakowej zamontowano dwa gniazdka elektryczne z kablem o dł. ok. 1 m. Zlew laboratoryjny z polipropylenu, odporny na wiele agresywnych substancji chemicznych. Laboratoryjna bateria do zimnej wody z obrotową wylewką zakończoną "oliwką" do mocowania węża. Elementy metalowe wykonane z mosiądzu i pokryte ochronną warstwą farby epoksydowej w kolorze szarym. • wym. 180 x 60 x 85,6 cm.• kolor szaryPodłączenia wody i ścieków muszą być wykonane przez specjalistę. | 1 | 5699.9 | 5699.9
| 548100 | Krzesło obrotowe szaro-czarne | Wyposażone w wysokie, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr. 63 cm • wym. siedziska 50 x 48 cm • wys. siedziska 51-57 cm | 1 | 659.9 | 659.9
| 092865 | Krzesło Flexi niebieskie rozm. 5 | Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 32 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Dostępne rozmiary: 1-7. Wym. siedziska 34 x 28 cm (rozmiar 1-3), 40 x 35 cm (rozmiar 4), 46 x 42 cm (rozmiar 5-7).• wym. 46 x 42 cm | 10 | 559.9 | 5599
| 146089 | Stojak do map i plansz | Lekkie, solidne stojaki mobilne na mapy i plansze. Praktyczne, szczególnie w szkołach i uczelniach, korzystających z wielu plansz dla zobrazowania treści nauczania, a tym samym uatrakcyjniania zajęć. Plansza zawieszona na stojaku na kółkach nie zajmuje tablicy do pisania i można ją ustawić w dogodnym miejscu sali.Prosty w budowie stojak o bardzo lekkiej aluminiowej konstrukcji, wyposażony w kółka zapewniające mobilność produktu. Odpowiedni rozstaw nóżek gwarantuje stabilność, a lekka aluminiowa konstrukcja powoduje, iż stojak jest bardzo łatwy w transporcie. • wys. 207 cm | 1 | 359.9 | 359.9
| 803094 | Szafa chemiczna niska z półkami z blachy ocynkowanej | Szafa warsztatowa na chemikalia, z półkami z blachy ocynkowanej, do przechowywania odczynników chemicznych i środków łatwopalnych.Szafa o masywnej konstrukcji z pełnymi drzwiami, z profilem wzmacniającym. Drzwi osadzone są na mocnych zawiasach zewnętrznych, zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania. Drzwi posiadają otwory, których zadaniem jest zasysanie do szafy powietrza z zewnątrz.Wewnątrz szafy umieszczone są listwy zaczepowe, na których zawieszone są za pomocą stalowych ceowników przestawne pełne półki z blachy ocynkowanej z obrzeżami wokół, zabezpieczającymi przed wylaniem się niebezpiecznych substancji poza wnętrze szafy.• 2 przestawne półki • wym. 100 x 50 x 105 cm• wym. 100 x 50 x 105 | 1 | 3299.9 | 3299.9
| 098292 | Regał Grande M głęboki z 12 szufladami - klon jasny-biały | Regały wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze jasnego klonu lub białym. Wyposażone w 12 wytrzymałych, trwałcyh szuflad kasetowych. Szuflady są wyposażone w metalowe prowadnice, z mechanizmem samodomykającym. Zapewniają cichy domyk i możliwość pełnegu wysuwu. • wysokość cokołu: 10 cm• wym. 122 x 49,8 x 82,2 cm | 3 | 3299.9 | 9899.7
| 099750 | Biurko Grande narożne lewe z metalową nogą, klon jasny | Duże biurka narożne uzupełniające kolekcję meblową Grande, wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w kolorze jasnego klonu lub białym. Wyposażone w 4 szuflady (w górnej szufladzie zamek), z przelotką w blacie. • dł. boku 80 cm• wym. 180 x 160 x 76,6 cm | 1 | 2299.9 | 2299.9
| ZEST5998 | Monitor insGraf DIGITAL FUTURE 65 z podstawą mobilną | SKŁAD ZESTAWU 585022 Monitor interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65, 1 szt. 585104 Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych, 1 szt. 585022 Monitor interaktywny insGraf DIGITAL FUTURE 65, 1 szt. Monitory interaktywne insGraf DIGITAL FUTURE to kompaktowe rozwiązania do prezentacji w szkole, przedszkolu i sali konferencyjnej. Wyposażone w slot OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający wbudowanie komputera wewnątrz monitora. Specyfikacja: • 65 cali • Rozdzielczość: 4K 3840x2160 • Kontrast 4000:1 • Jasność 450 cd/m² • Głębia kolorów 8 bit • Czas reakcji ≤10ms • Technologia dotyku IR • 40 punktów dotyku w systemie Windows, 20 punktów w systemie Android • Proporcje obrazu 16:9 • Panel LED o żywotności 50 000 godzin • Slot OPS • Kąt widzenia 178° • Ekran szyba hartowana • Napięcie robocze: AC 100-240V，50/60Hz • Głośniki 2x20W (głośnik z przodu) • Wejścia/Wyjścia AV: Przód: HDMI In (2.0) x1, Touch(USB2.0 Type-B) x1, USB3.0(Public Type-A) x2, Type C(65W+4K60+USB2.0) x1, Mic In(Aux3.5) x1 Wejścia: HDMI In x2 (2.0), DP In x1 DP1.2, VGA x1, VGA Audio In(Aux3.5) x1 Wyjścia: Earphone x1 Aux3.5, HDMI Out (2.0) x1, SPDIF Out x1 Inne: USB 2.0(Android) x1, USB 2.0(Public) x2, Touch USB(2.0 Type-B) x1, RS232 x1, OPS Slots x1, Type-C(For camera, USB 2.0) x1 • Obsługiwane formaty multimediów: Obraz: JPEG, BMP, PNG Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding) Dźwięk: MP3, M4A, (AAC) • Procesor - MTK 9666 • Wejście sieciowe RJ45/8P8C x2 • Brak uchwytu ściennego w zestawie (do dokupienia osobno, kod produktu: 585004) Monitory interaktywne insGraf DIGITAL FUTURE to kompaktowe rozwiązania do prezentacji w szkole, przedszkolu i sali konferencyjnej. Wyposażone w slot OPS (Open Pluggable Specification) umożliwiający wbudowanie komputera wewnątrz monitora. Dedykowany produkt: uchwyt ścienny (585004), dostępny jako osobna pozycja katalogowa. Główne funkcje: - Wbudowany system Android 13 - Rozdzielczość 4K 3840 x 2160 - Moduł Wi-Fi - Pamięć wbudowana: 32 GB - Pamięć RAM: 4 GB - Slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z systemem Windows. - Multi-touch - do 40 punktów multi-touch w systemie Windows, 20-punktowy multi-touch w systemie Android. - Długopis z dwiema końcówkami do pisania w dwóch kolorach jednocześnie w systemie Android. Automatyczne wykrywanie końcówki pióra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard - Przyciski skrótów po lewej stronie ekranu - Przednie porty po lewej stronie ekranu - Wbudowane w przedni panel głośniki (2x20W) - Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED, cieńszy panel, niższe zużycie energii, lepsze rozpraszanie ciepła, jaśniejszy wyświetlacz i lepszy poziom kontrastu. - Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami: - do szybkiego przełączania się pomiędzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym komputerem OPS - zmiany źródła wyświetlanego obrazu - tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie obrazu, auto kształt) - program do zarządzania plikami (intuicyjna obsługa wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obsługa usługi w chmurze / FTP / sieci lokalnej) - program do zarządzania aplikacjami (pakiet biurowy, przeglądarka, kalendarz, kalkulator) - udostępnienie ekranu (ekran urządzeń mobilnych można przesyłać bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocą aplikacji) - podział ekranu Zawartość: pilot, 1 szt. pisak, 1 szt. przewód zasilający 3m, 1 szt. przewód USB-C dł - 2m, 1 szt. przewód plug-and-play do drukarek dysków twardych itp dł - 3m, 1 szt. przewód HDMI dł - 3m, 1 szt. przewód DISPLAYPORT dł-5m , 1 szt. 585104 Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych, 1 szt. Kolor czarny. Możliwość zamontowania monitora na 3 wysokościach: 138, 147 i 156 cm. • wym. 110 x 60 x 161 cm | 1 | 9999.8 | 9999.8
| 092866 | Krzesło Flexi zielone rozm. 5 | Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, wyróżniające się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem. Stelaż w kolorze srebrnym został wykonany z rury okrągłej o śr. 32 mm. Lekko sprężyste oparcie w naturalny sposób dostosowuje się do pleców dziecka, a szeroko rozstawione tylne nogi zapewniają wysoką stabilność. Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. Dostępne rozmiary: 1-7. Wym. siedziska 34 x 28 cm (rozmiar 1-3), 40 x 35 cm (rozmiar 4), 46 x 42 cm (rozmiar 5-7).• wym. 46 x 42 cm | 10 | 559.9 | 5599
| 146064 | Tablica biała suchościeralna magnetyczna | Tablica biała suchościeralna o powierzchni magnetycznej lakierowanej. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym, wykończona popielatymi narożnikami. 10 lat gwarancji na powierzchnię lakierowaną. Wymaga częstego czyszczenia płynem do tablic suchościeralnych (146164, sprzedawany osobno). Płyn jest dostępny także w zestawie startowym do tablic suchościeralnych (146113). • wym. 170 x 100 cmUWAGA! Aby zapobiec powstawaniu wybrzuszeń, tablice należy przechowywać w poziomie. | 1 | 399.9 | 399.9
| ZEST5515 | Zestaw mebli do pracowni | 096192-03 Szafa Expo z witryną 2- biała, 2 szt. Szafy na cokole wykonane z laminowanej płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji białej. • wym. 76 x 40 x 185 cm D094332-03 Szafa wysoka dwudrzwiowa - biała, 2 szt. Szafa 2-drzwiowa wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażona w 4 półki i zamek z kluczem. • wym. 76 x 40 x 185 cm 096900W Regał Grande L - biały, 2 szt.​ • wym. 82 x 38 x 117,4 cm 096877K Drzwi Grande wysokie 90 st. z zamkiem 2 szt. - białe, 2 szt. Długość zestawu: 4,68 m. | 1 | 7131.2 | 7131.2
[5 empty] | Łączna wartość | 50948.1