## Kalkulacja
WIZ-SZK-MB-0002 Pracownia fizyczno-chemiczna z Dygestorium
z dnia 2024-05-02 05:01:04
| Kod | Nazwa | Opis | Ilość | Brutto | Suma
| D094332-03 | Szafa wysoka dwudrzwiowa - biała | Szafa 2-drzwiowa wykonana z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Szafa 2-drzwiowa wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażona w 4 półki i zamek z kluczem. • szerokość: 76• głębokość: 40• wysokość: 185 | 1 | 999.9 | 999.9
| 803092 | Szafa chemiczna z wanną ociekową i króćcem przyłączeniowym | Szafa warsztatowa na chemikalia o masywnej konstrukcji, z wanną ociekową, przestawnymi półkami oraz króćcem przyłączeniowymPełne drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone są na mocnych zawiasach zewnętrznych, zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania. Drzwi posiadają otwory, których zadaniem jest zasysanie do szafy powietrza z zewnątrz.Wewnątrz szafy umieszczone są listwy zaczepowe, na których zawieszone są za pomocą stalowych ceowników 4 przestawne pełne półki z obrzeżami wokół.W górnej części szafy zamontowany jest króciec umożliwiający podłączenie do szafy wnetylacji zewnętrznej. # wym. 102 x 60 x 200 cm• wym. 102 x 60 x 200 | 2 | 5599.9 | 11199.8
| 096177 | Biurko z jedną szufladą - buk | • tonacja: buk.• szerokość: 120• głębokość: 60• wysokość: 76Opis wariantów produktu:Biurko z 1 szufladą. Stelaż biurka wykonany z profilu 30 x 30 mm. Blat i szuflada wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. W lewym górnym rogu osłony biurka, pod blatem, zamontowane dwa gniazda elektryczne z kablem o dł. ok. 1 m. • wym. 120 x 60 x 76 cm. | 1 | 899.9 | 899.9
| 096179 | Stolik pod rzutnik - buk | • tonacja: buk.Stelaż rzutnika wykonany z profilu 30 x 30 mm. Blat i półka wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm. • wym. 50 x 60 x 76 cm. | 1 | 499.9 | 499.9
| 096192-03 | Szafa Expo z witryną 2 biała | Opis wariantów produktu:Szafa Expo z witryną na cokole wykonana z laminowanej płyty wiórowej o gr. 18 mm w tonacji klonu, buku lub białej. • wym. 76 x 40 x 185 cm | 1 | 1599.9 | 1599.9
| B9002-04-08-SH31-Z-SP-PO | Stół Mila prostokątny 140x70, HPL - szary, zaokrąglony, rozm. 4 | Opis wariantów produktu:Stoły Mila prostokątne na stelażu metalowym z okrągłymi nogami przeznaczone do placówek dydaktycznych. Różne rozmiary stołów pozwalają na dostosowanie ich do wzrostu dzieci w żłobku, przedszkolu, jak i szkole. Blaty stołów Mila wykonane są ze sklejki (gr. 25 mm) pokrytej kolorowym laminatem HPL lub z płyty laminowanej (gr. 25 mm) w kolorze bukowym lub brzozowym wykończonej obrzeżem ABS o gr. 2 mm. Blaty pokryte laminatem HPL (tworzywo termoutwardzalne) są odporne na zarysowania, zabrudzenia, wysoką temperaturę, działanie promieni UV, antystatyczne. Krawędzie zaokrąglone, narożniki w wersji prostej i zaokrąglonej (płyta laminowana) lub tylko zaokrąglonej (sklejka z HPL). Stelaż metalowy z profilu 40x20 mm, nogi metalowe okrągłe w kolorze aluminium (średnica 40 mm). Plastikowe stopki zapobiegające rysowaniu podłogi. wymiar blatu 140 x 70 cm dostepne rozmiary: 1,2,3,4,5,6 kolor płyty laminowanej: buk lub brzoza kolor laminatu HPL: jasnozielony, jasnoniebieski, szary, żółty, biały | 4 | 1249.9 | 4999.6
| 044020Z | Dygestorium - na gaz ziemny | Dygestorium to przeszklona komora z instalacją wyciągową odprowadzającą opary na zewnątrz, przeznaczona do realizacji podstawowych doświadczeń z udziałem substancji chemicznych z zakresu fizyki i chemii. Nauczyciel dokonuje prezentacji ćwiczenia przebywając z uczniami w pracowni. Uczniowie obserwują doświadczenie stojąc z boku. Komora zapewnia ochronę, bezpieczeństwo i minimalizuje ryzyko pracy z chemikaliami.Dygestorium składa się z trzech części: • moduł górny: nadstawka z oświetleniem• moduł środkowy: komora manipulacyjna oszklona szybami hartowanymi, wyłożona płytą HPL. Komora wyposażona jest w zlew polipropylenowy, baterię, wylewkę gazową. • moduł dolny: szafka dwudrzwiowa z miejscem na instalacje wodno-kanalizacyjne, gazową i wentylacyjną (które są w zestawie). W wersji na propan-butan (kod 044020P) nie ma butli gazowej. W środkowej komorze zamocowana jest przesuwana w systemie góra-dół okiennica, którą można ustawić w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Maksymalna wydajność wentylatora to 920 m3/h. Moc wentylatora wynosi 240W i wykonuje do 2800 obr/min. Wentylator nie jest przystosowany do pracy ciągłej, cykl jego pracy wynosi 30 minut. Temperatura pracy w komorze roboczej nie może przekraczać 55° C.Instalacja wyciągowa wykonana jest z PCV. Instalacja gazowa montowana w dygestorium jest dostępna w dwóch wersjach: na gaz ziemny (kod 044020Z) oraz na propan-butan (kod 044020P). • wymiary całkowite szafki 122 x 81 x 230,2 cm (wymiary nie uwzględniają wentylacji),• kolor: popiel • gwarancja: 2 lata• szerokość: 121,6• głębokość: 60,2• wysokość: 222,6 | 1 | 11999.9 | 11999.9
| 096175 | Biurko LAB HPL ze zlewem, szare | • kolor szaryBlat wykonany z płyty HPL o gr. 18 mm, charakteryzuje się atrakcyjnym i estetycznym wyglądem, wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością w użytkowaniu. Jest odporny na uderzenia, ścieranie, zarysowanie i zaplamienie. Odznacza się dobrą stabilnością wymiarów, odpornością na działanie wody, pary wodnej, ciepła i niskich temperatur, nie ulega korozji. Płyty mają dobre właściwości higieniczne i antystatyczne, są odporne chemiczne, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości. Stelaż biurka wykonany z profilu 30x30. Szafki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm, z lewej strony szafka zlewozmywakowa, z prawej strony - z szufladą i drzwiami. Pod blatem przy szafce zlewozmywakowej zamontowano dwa gniazdka elektryczne z kablem o dł. ok. 1 m. Zlew laboratoryjny z polipropylenu, odporny na wiele agresywnych substancji chemicznych. Laboratoryjna bateria do zimnej wody z obrotową wylewką zakończoną "oliwką" do mocowania węża. Elementy metalowe wykonane z mosiądzu i pokryte ochronną warstwą farby epoksydowej w kolorze szarym. • wym. 180 x 60 x 85,6 cm. | 1 | 5699.9 | 5699.9
| ZEST8073 | Zestaw multimedialny 4 | Zestaw zawiera: 146165 Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna Insgraf MT Multitouch, 1 szt. 047011 Projektor krótkoogniskowy EPSON EB-520, 1 szt. 146276 Uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego US3, 1 szt. 146165 Tablica interaktywna dotykowa ceramiczna Insgraf MT Multitouch, 1 szt. Zastosowana w tablicy technologia podczerwieni (IR) pozwala na bezproblemową i komfortową pracę 4 użytkowników jednocześnie, z założeniem, że każdy z nich może wykonywać dowolną operację na tablicy - w tym oczywiście obsługę multigestów (m.in. zoomowania, rotacji, a także przewijania) - 10 punktów dotyku. Urządzenie działa w standardzie Plug&Play, pozwalając na użytkowanie zaraz po podłączeniu do komputera oraz projektora. Łatwa obsługa (palcami bądź wskaźnikiem), doskonała precyzja, jednokrotna kalibracja oraz możliwość użytkowania tablicy jako tradycyjnej tablicy suchościeralnej to główne cechy naszego produktu pozwalające na prowadzenie zajęć w sposób interesujący i dynamiczny. Tablica posiada w standardzie 4 pisaki, przyczepiane na prawym boku ramy. Tablica automatycznie po odczepieniu danego pisaka reaguje na jego dotyk na powierzchni. Pisaki są zdefiniowane w 3 kolorach (czerwony, niebieski i czarny), czwarty pisak służy jako gumka. Tablica dedykowana jest komputerom z systemem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (systemy Windows Vista oraz XP nie posiadają w standardzie możliwości obsługi multigestów). Do tablicy dołączone jest oprogramowanie pozwalające m.in. na: rysowanie, transformacje, importowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie wideo, zapis prezentacji do formatu PDF itp. Gwarancja: 3 lata. • waga 33 kg • wym. całkowite 177,6 x 128,6 cm • wym. powierzchni roboczej 167 x 117,6 cm W zestawie: • 4 pisaki • oprogramowanie ésprit oraz sterownik na CD • kabel USB • instrukcja obsługi • elementy do montażu na ścianie. 047011 Projektor krótkoogniskowy EPSON EB-520, 1 szt. Technologia 3LCD. Odległość projekcji 0,5 - 1,3 m. Jasność 2700 - 1600 (tryb ekonomiczny) ANSI Lumenów. Kontrast 16000:1. Żywotność lampy do 5000 godz. (10000 godz. w trybie eco). 146276 Uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego US3, 1 szt. Uniwersalny uchwyt do projektorów, montowany do ściany. Aluminiowa konstrukcja w kolorze srebrnym. Wyposażony w regulowane ramiona umożliwiające przymocowanie każdego typu projektora, którego waga nie przekracza 10 kg. Ponadto uchwyt wyposażony jest w przegub umożliwiający obrót o 360° i pochylanie o 15°. • wym. 25 × 14 × 92 cm • zakres 59 - 92 cm • max. obciążenie: 10 kg • stelaż aluminiowy | 1 | 10399.7 | 10399.7
| 092902 | Krzesło Flexi obrotowe na kółkach z reg. wys. szare | • szerokość: 42 cm• głębokość: 46 cmOpis wariantów produktu:Krzesło obrotowe Flexi wykonane zostało z tworzywa sztucznego w energetycznych kolorach. Ma możliwość regulacji wysokości oraz jest mobilne dzięki pięciu kółkom. Nowoczesne wzornictwo idzie w parze z ergonomią, przez to jest bardzo wygodne w użytkowaniu. Lekko sprężyste oparcie dostosowuje się do siły oparcia przez dziecko. Szerokie, antypoślizgowe (moletowana powierzchnia) siedzisko także zwiększa komfort siedzenia. Krzesło polecane jest także do szkół do pracowni komputerowych czy świetlic. Krzesło obrotowe Flixi dostępne jest w czterech wariantach kolorystycznych (czerwony, niebieski, zielony i szary). Krzesło jest odporne na zabrudzenia i wilgoć. Nie zaleca się czyszczenia krzesełek żadnymi preparatami zawierającymi alkohol w składzie. Stelaż krzesła jest wyposażony w kółka i mechanizm regulacji wysokości. Produkt zgodny z normą: PN EN 1729-1:2016-02 PN EN 1729-2:2023-10. • wym. siedziska 46 x 42 cm • wys. siedziska od 43 do 56 cm | 21 | 769.9 | 16167.9
[5 empty] | Łączna wartość | 64466.4